## Hoja1
code_art | part_number | descrip | ruc_supplier | manufac | model | cost
000006096 | N/A | SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN DETALLE DE CADA UNO DE LOS PUNTOS OFRECIDOS EN SU COT.TCE 04-02-700 REV0-2025 | 20551473377 | N/A | N/A | 13727
000000763 | N/A | CABLE PANDUIT PFL6X04WH-CEG F/UTP LSZH-3-22 CAT6A 23AWG X 305MT BLANCO | 20600297148 | PANDUIT | N/A | 198.8
000000758 | N/A | BARRA DE ALIVIO DE TENSION PANDUIT SRB19BLY 2 INCH PROFUNDID | 20600297148 | PANDUIT | N/A | 13
000000766 | N/A | PANEL DE DISTRIBUCION PANDUIT CP24BLY 24 PUERTOS METALICO | 20600297148 | PANDUIT | N/A | 24
000000438 | N/A | PERNOS ENJAULADOS M6 NACIONAL | 20600297148 | N/A | N/A | 37
000000849 | N/A | TAPA CIEGA PANDUIT CMBBL-X PARA PATCH PANEL NEGRA | 20600297148 | PANDUIT | N/A | 0.2
000000765 | N/A | CABLE PATCH CORD BLINDADO PANDUIT STP6X3MBU CAT6A 26AWG X 3M AZUL | 20418354781 | PANDUIT | N/A | 10.4
000007017 | N/A | JACK BLINDADO PANDUIT CJS6X88TGY CAT 6A, RJ45 NEGRO | 20418354781 | PANDUIT | N/A | 7.7
000000848 | N/A | TAPA CIEGA PANDUIT CMBIW-X PARA FACEPLATE BLANCA | 20418354781 | PANDUIT | N/A | 0.14
000007016 | N/A | ORDENADOR HORIZONTAL PANDUIT WMPH2E DE DOBLE CARA 2RU, 8.9 DE PROFUNDIDAD CON GRAPAS | 20418354781 | N/A | N/A | 55
000007019 | N/A | PATCH CORD MPO-MPO DE 12 FIBRAS ,OM4,LSZH NORMA IEC 60332-3- 24,MAGENTA DOBLE CHAQUETA 5.4MM,INDOOR,POLARIDAD C,CON CONECTORES SENKO STD LOSS,SECCION CIRCULAR,DE 200 METROS -FSP COD FSPMR1M4MF1BMF1BZ-CM200 | 20553673535 | N/A | N/A | 1409.8
000007020 | N/A | CASSETTE SENKO HD MFC4,EQUIPADO CON 1 MPO Y 6LC DUPLEX (1X12F),MULTIMODO OM4 MAGENTA AUTO-SHHUTTER – FIBERMAX COD: MFC4-1MPO-08LC-OM4-8K | 20553673535 | N/A | N/A | 167.1
000007021 | N/A | BANDEJA DE FIBRA OPTICA 1 RU DESLIZABLE DE 4 PANELES LGX – FIBERMAX COD: MFC4-1UR-96F-OF | 20553673535 | N/A | N/A | 39
000007022 | N/A | PANEL CIEGO HD - NEXCONEC COD: MP4PL00 | 20553673535 | N/A | N/A | 8
000007023 | N/A | PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC/LC DUPLEX MULTIMODO OM4 COLOR VIOLETA DE 3 METROS - NEXCONEC COD: APL1L1DO42VLS03 | 20553673535 | N/A | N/A | 12.5
000007000 | N/A | MODULO DE EXPANSION DE LAZO IDNET SIMPLEX 4007-9803 75 PUNTOS DIRECCIONABLES | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 88.75
000007001 | N/A | EXPANSOR DE NACS SIMPLES 4009-9301 4 SALIDAS CON SINCRONIZAC 8AMP 24VDC 240VAC | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 891.76
000007003 | N/A | SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO SIMPLEX 4098-9714 DIRECCIONADO IDNET / MAPNET II | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 20.93
000007004 | N/A | SENSOR DE TEMPERATURA DIRECCIONADO SIMPLEX 4098-9733 IDNET / MAPNET II | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 15.92
000000791 | N/A | BASE STANDARD DE DETECTOR DE HUMO SIMPLEX 4098-9792 SENSORES DIRECCIONABLES TEC | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 24.06
000007006 | N/A | MODULO DE RELAY SIMPLEX 4090-9002 IDNET | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 36.94
000000811 | N/A | MODULO AISLADOR DE FALLAS IDNET 4090-9116 | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 43.99
000007008 | N/A | SIRENA CON ESTROBO SIMPLEX 4906-9127 NO DIRECCIONABLE PARED ROJO | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 46.9
000007005 | N/A | ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE SIMPLEX 4099-9006 IDNET DOBLE ACCION PRESIONAR Y JALAR | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 42.18
000007007 | N/A | MODULO DE MONITOREO SIMPLEX 4090-9001 IDNET / MAPNET II CLASE B | 20101152210 | SIMPLEX | N/A | 24.78
000007010 | N/A | DETECTOR DE GASES METANO Y PROPANO MACURCO GD-2A 12-24 VDC/ VAC | 20101152210 | N/A | N/A | 245.13
000007042 | N/A | CABLE SLR 2C16U UL AWG 2X16 FPLR NO APANTALLADO X 305MT | 20101152210 | N/A | N/A | 176.94
000007041 | N/A | BATERIA RIT RT1270 12V 7AH | 20101152210 | N/A | N/A | 14
000000776 | N/A | BARRA DE COBRE ESTAÑADA GH1-8802 PARA PUESTA A TIERRA EN GABINETES EIA-19 490MM X 25MM X 3MM 10 AGUJEROS CON ROSCA | 20267178331 | N/A | N/A | 30
000006098 | N/A | GABINETE DE PARED FINEN WMG6618 ABATIBLE 18RU 901X600X500+ 1000MM PUERTA FRONTAL VIDRIO Y LATERALES DESMONTABLES | 20606790784 | N/A | N/A | 602.03
| N/A |  | 20602882170 | N/A | N/A
000000613 | N/A | ESCOBA DE PLASTICO | 10458131011 | N/A | N/A | 10.17
000000629 | N/A | RECOGEDOR DE PLASTICO | 10458131011 | N/A | N/A | 6.78
000000701 | N/A | SWITCH CISCO CATALYST C9200L-48P-4X-E POE+ 4 x 10GB SPF NETWORK ESSENTIALS | 20267163228 | N/A | N/A | 3349.43
000007037 | N/A | SNT-8X5XNBD CATALYST 9200L 48 PUERTOS POE+ 4 X 10G CON-SNT-C9200L4X | 20267163228 | N/A | N/A | 581.63
000007039 | N/A | ACCES POINT CISCO CATALYST C9105AXI-A SERIES 9105AX | 20267163228 | N/A | N/A | 318.94
000007038 | N/A | SNTC-8X5XNBD CISCO CATALYST 9105AX SERIES CON-SNT-C9105AXA | 20267163228 | CISCO | N/A | 33.32
000000886 | N/A | TRANSCEIVER CISCO SFP-10G-SR-S DE 10G EN MMF | 20267163228 | CISCO | N/A | 319.89
000007043 | N/A | DNA CISCO ESSENTIALS C9200L 48 PUERTOS 3 AÑOS TERMINO DE LICENCIA | 20267163228 | CISCO | N/A | 800.81
000007040 | N/A | DISCO DURO WESTERN DIGITAL 8TB SATA 6.0GB/S 256MB CACHE CACHE 5640RPM PURPLE | 20212331377 | WESTERN | N/A | 192
000007039 | N/A | ACCES POINT CISCO CATALYST C9105AXI-A SERIES 9105AX | 20267163228 | CISCO | N/A | 318.94
000007085 | N/A | CASA PREFABRICADA DE 3.00 X 3.00MT DE MATERIAL AGLOMERADO TECHO DE CALAMINON, PUERTA CON CHAPA, VENTANA CON VIDRIO | 10416026977 | N/A | N/A | 1440.68
000008011 | N/A | CABLE INDECO NH-90 AMARILLO/VERDE DE 10MM X 100MT | 20611113600 | N/A | N/A | 550.85
000006096 | N/A | SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PUESTA EN MARCHA, EL SERVICIO INCLUYE: 1.0 CABLEADOR DE DATOS 2.0 INSTALACION DE EQUIPOS 3.0 OTROS EQUIPOS 6.0 SISTEMA DE ATERRAMIENTO 7.0 OTROS | 20612936553 | N/A | N/A | 9546
000009045 | N/A | SERVICIO DE MANO DE OBRA DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES, LUMINARIAS Y OTROS | 20612936553 | N/A | N/A | 510
000009096 |  | CASSETTE MPO 12PTOS Y 12 LC DX OM4 FIBERMAX MFC4-2MPO-12LC-OM4-SK | 20613628208 | FIBERMAX | N/A | 264.63
000009291 | GE-43111004 | GE-43111004 - GENESIS - CABLE FPLR SOLIDO 2X16 ROJO - 1000 P | 20557285424 | GENESIS | N/A | 150.29